| Grupp nr | Gruppen omfattar | Modul nr | Märk ström A | Ledar area mm2 | Grupp nr | Gruppen omfattar | Modul nr | Märk ström A | Ledar-area mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Belysning kök & förråd |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Vägguttag på scen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Belysning städskrubb, omkl 1 & dusch |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Belysning hall, omkl 2, toalett & vägguttag data |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Vägguttag i stora lokalen, belysning toalett |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2c | Belysning i källaren |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Manöver belysningsrelä |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3b | Belysning i stora lokalen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Manöver dämpningsdon |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bastu |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Belysning bordtennislokalen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6a | Belysning lampetter stora lokalen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6b | Belysning scen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6c | Vägguttag i bordtennislokalen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reserv (var tidigare cirkulationspump 1) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8a | Cirkulationspump värme |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8b | Armaturskena scen |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8c | Manöver belysning bordtennislokal |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spis vänster |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Diskmaskinen |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cirkulationspump 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tilluftfläkt |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Frånluftfläkt 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Frånluftfläkt 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16A uttag vid elcentral & spis höger |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 16a | Cirkulationspump 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16b |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16c |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17a | Reserv (var tidigare spjällmotor & transformator) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17b | Manöver fläkt tilluft |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17c | Manöver fläktar frånluft |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18a | Manöver ytterbelysning |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18b |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18c | Vägguttag kök (vägg mot kansli) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19a | Ytterbelysning parkering, ingång kök & ingång källare |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19b | Belysning RUF skylt, ingång herr & dam omklädningsrum |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19c |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Vid fel ring: |
| Original dokumentet finns i laget.se |